ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΙΙ»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΓΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗ : 28803/08-08-2025
OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

Της επιχείρησης …………………….………………………………………………………………………..…………………………………….…………, με έδρα ……………...……………….………….., οδός …...………………………………………………………..…………………………., αρ…….…, τηλέφωνα……………..……………………………………………….………..., Fax……………….……………., e-mail …………………………….……
	1
	1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

	α/α
	α/α
	Περιγραφή
	Μ.Μ
	Ποσότητα 
	Τιμή μονάδος
	Σύνολο
	Προσφερόμενη τιμή μονάδος
	Προσφερόμενο κόστος

	.1
	1.1
	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5mm2
	Μέτρο
	2.000
	0,69
	1.380,00
	
	

	.2
	1.2
	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5mm2
	Μέτρο
	1.000
	1,05
	1.050,00
	
	

	.3
	1.3
	Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5mm2
	Μέτρο
	300
	1,76
	528,00
	
	

	.4
	1.4
	Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10mm2
	Μέτρο
	100
	6,53
	653,00
	
	

	.5
	1.5
	Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ16mm2
	Μέτρο
	100
	10,23
	1.023,00
	
	

	.6
	1.6
	Καλώδιο εύκαμπτο 2X0,75mm2
	Μέτρο
	2.000
	0,28
	560,00
	
	

	.7
	1.7
	Καλώδιο εύκαμπτο 2X1mm2
	Μέτρο
	2.000
	0,36
	720,00
	
	

	.8
	1.8
	Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ1,5mm2
	Μέτρο
	2.500
	0,68
	1.700,00
	
	

	.9
	1.9
	Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ2,5mm2
	Μέτρο
	2.200
	1,12
	2.464,00
	
	

	.10
	1.10
	Καλώδιο εύκαμπτο 5Χ2,5mm2
	Μέτρο
	300
	1,10
	330,00
	
	

	.11
	1.11
	Καλώδιο εύκαμπτο NYAF (HO7V-K) 1X16mm2
	Μέτρο
	200
	1,96
	392,00
	
	

	.12
	1.12
	Καλώδιο εύκαμπτο NYAF (HO7V-K) 1X25mm2
	Μέτρο
	100
	4,54
	454,00
	
	

	.13
	1.13
	Καλώδιο εύκαμπτο NYAF (HO7V-K) 1X70mm2
	Μέτρο
	50
	12,74
	637,00
	
	

	.14
	1.14
	Καλώδιο μονόκλωνο 1Χ2,5mm2, από επικασσιτερωμένο χαλκό
	Μέτρο
	700
	1,00
	700,00
	
	

	.15
	1.15
	Καλώδιο UTP 4" Cat 6
	Μέτρο
	3.050
	0,50
	1.525,00
	
	

	.16
	1.16
	Αγωγός γειώσεως  χάλκινος 16 mm2
	Κιλό
	100
	13,94
	1.394,00
	
	

	.17
	1.17
	Ηλεκτρόδιο γείωσης φ14 1500mm
	Τεμάχιο
	60
	13,32
	799,20
	
	

	.18
	1.18
	Σφυγκτήρας γείωσης 3/4''
	Τεμάχιο
	60
	2,79
	167,40
	
	

	.19
	1.19
	Σύνδεσμος ορειχάλκινος (καβουράκι) φ6-8mm/25-50mm2 με δυο βίδες σύσφιξης
	Τεμάχιο
	200
	0,82
	164,00
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
	16.640,60
	
	

	Φ.Π.Α. 24%
	3.993,74
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
	20.634,34
	
	


	2
	2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

	α/α
	α/α
	Περιγραφή
	Μ.Μ
	Ποσότητα 
	Τιμή μονάδος
	Σύνολο
	Προσφερόμενη τιμή μονάδος
	Προσφερόμενο κόστος

	.20
	2.1
	Φωτοσωλήνας λευκός μονοκάναλος φ13mm
	Τεμάχιο
	1.200
	2,50
	3.000,00
	
	

	.21
	2.2
	Φωτοσωλήνας κόκκινος μονοκάναλος φ13mm
	Τεμάχιο
	400
	2,50
	1.000,00
	
	

	.22
	2.3
	Φωτοσωλήνας πράσινος μονοκάναλος φ13mm
	Τεμάχιο
	400
	2,50
	1.000,00
	
	

	.23
	2.4
	Τροφοδοτικό καλώδιο για φωτοσωλήνα φ13mm
	Τεμάχιο
	300
	2,50
	750,00
	
	

	.24
	2.5
	Γιρλάντα 100 led IP44 10m επεκτεινόμενη
	Τεμάχιο
	50
	20,00
	1.000,00
	
	

	.25
	2.6
	Φωτιστικό σκαφάκι για δυο λάμπες Led Τ8, G13 120Cm
	Τεμάχιο
	100
	5,50
	550,00
	
	

	.26
	2.7
	Φωτιστικό σκαφάκι για δυο λάμπες Led Τ8, G13 120Cm, στεγανό IP65 
	Τεμάχιο
	200
	12,90
	2.580,00
	
	

	.27
	2.8
	Προβολέας με φωτοδιόδους (leds) εξωτερικού χώρου IP65 170-200W
	Τεμάχιο
	50
	70,00
	3.500,00
	
	

	.28
	2.9
	Φωτιστικό Led Panel χωνευτό ψευδοροφής 60x60 cm, 34-40 Watt
	Τεμάχιο
	50
	16,50
	825,00
	
	

	.29
	2.10
	Φωτιστικό Led Panel στρογγυλό χωνευτό 21cm, 17-19 Watt
	Τεμάχιο
	50
	5,80
	290,00
	
	

	.30
	2.11
	Λαμπτήρας αλογόνου 300w, ενδεικτικού τύπου, Osram 64662 M38 230V/300Watt
	Τεμάχιο
	20
	15,70
	314,00
	
	

	.31
	2.12
	Λαμπτήρας αλογόνου 500w, ενδεικτικού τύπου, Osram 64662 M38 230V/500Watt
	Τεμάχιο
	20
	15,31
	306,20
	
	

	.32
	2.13
	Λαμπτήρας θεατρικού προβολέα 600w, ενδεικτικού τύπου, Osram 64716 GKV600, 240V/600W, GX9.5
	Τεμάχιο
	20
	18,69
	373,80
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
	15.489,00
	
	

	Φ.Π.Α. 24%
	3.717,36
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
	19.206,36
	
	


	3
	3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

	α/α
	α/α
	Περιγραφή
	Μ.Μ
	Ποσότητα 
	Τιμή μονάδος
	Σύνολο
	Προσφερόμενη τιμή μονάδος
	Προσφερόμενο κόστος

	.33
	3.1
	Χρονοδιακόπτης αναλογικός 24h με εφεδρεία
	Τεμάχιο
	50
	31,50
	1.575,00
	
	

	.34
	3.2
	Ασφαλειοθήκη κλέμας με ουδέτερο για ασφάλεια 5,2 Χ 20mm 250 V  5 - 10 Α 
	Τεμάχιο
	500
	0,89
	445,00
	
	

	.35
	3.3
	Ασφάλειες 5Α (γυαλάκια)  5,2 Χ 20mm 250 V για φωτιστικά νατρίου
	Τεμάχιο
	2.000
	0,04
	80,00
	
	

	.36
	3.4
	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α, C, 6KA
	Τεμάχιο
	200
	2,46
	492,00
	
	

	.37
	3.5
	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16Α, C, 6KA
	Τεμάχιο
	200
	2,37
	474,00
	
	

	.38
	3.6
	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20Α, C, 6KA
	Τεμάχιο
	100
	2,46
	246,00
	
	

	.39
	3.7
	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α, C, 6KA
	Τεμάχιο
	100
	2,51
	251,00
	
	

	.40
	3.8
	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α, C, 6KA
	Τεμάχιο
	50
	2,67
	133,50
	
	

	.41
	3.9
	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 63Α, C, 6KA
	Τεμάχιο
	50
	5,92
	296,00
	
	

	.42
	3.10
	Ασφάλεια αυτόματη ράγας  κίνησης 10Α, D, 10KA
	Τεμάχιο
	50
	6,43
	321,50
	
	

	.43
	3.11
	Ασφάλεια αυτόματη ράγας  κίνησης 16Α, D, 10KA
	Τεμάχιο
	50
	6,12
	306,00
	
	

	.44
	3.12
	Ασφάλεια αυτόματη ράγας κίνησης 20Α, D, 10KA
	Τεμάχιο
	50
	6,43
	321,50
	
	

	.45
	3.13
	Ασφάλεια αυτόματη ράγας κίνησης τριπολική 3χ16Α, D, 10KA
	Τεμάχιο
	10
	22,04
	220,40
	
	

	.46
	3.14
	Ασφάλεια αυτόματη ράγας κίνησης τριπολική 3χ20Α, D, 10KA
	Τεμάχιο
	10
	23,13
	231,30
	
	

	.47
	3.15
	Ενδεικτική λυχνία ράγας μονή
	Τεμάχιο
	200
	2,33
	466,00
	
	

	.48
	3.16
	Ενδεικτική λυχνία ράγας τριπλή
	Τεμάχιο
	100
	10,48
	1.048,00
	
	

	.49
	3.17
	Ρελέ διαρροής 2χ40Α
	Τεμάχιο
	30
	32,36
	970,80
	
	

	.50
	3.18
	Ρελέ διαρροής 4χ40Α
	Τεμάχιο
	144
	46,33
	6.671,52
	
	

	.51
	3.19
	Ρελέ διαρροής 4χ63Α
	Τεμάχιο
	50
	69,12
	3.456,00
	
	

	.52
	3.20
	Ηλεκτρονόμος ισχύος 4χ63Α
	Τεμάχιο
	30
	55,29
	1.658,70
	
	

	.53
	3.21
	Ηλεκτρονόμος ισχύος 4χ40Α
	Τεμάχιο
	30
	39,00
	1.170,00
	
	

	.54
	3.22
	Κανάλι πλαστικό 25χ25 χιλιοστά
	Μέτρο
	300
	1,00
	300,00
	
	

	.55
	3.23
	Κανάλι πλαστικό 40χ40 χιλιοστά
	Τεμάχιο
	200
	1,92
	384,00
	
	

	.56
	3.24
	Κανάλι πλαστικό 60χ40 χιλιοστά
	Τεμάχιο
	200
	2,61
	522,00
	
	

	.57
	3.25
	Κανάλι πλαστικό 120χ60 χιλιοστά
	Τεμάχιο
	50
	6,58
	329,00
	
	

	.58
	3.26
	Κανάλι πλαστικό δαπέδου 92χ20 χιλιοστά
	Μέτρο
	200
	7,58
	1.516,00
	
	

	.59
	3.27
	Κουτί διακλάδωσης 100χ100χ40 IP65
	Τεμάχιο
	200
	2,52
	504,00
	
	

	.60
	3.28
	Διακόπτης εξωτερικός κομιτατέρ IP44
	Τεμάχιο
	100
	3,75
	375,00
	
	

	.61
	3.29
	Ρευματοδότης χωνευτός πλήρης 
	Τεμάχιο
	180
	1,96
	352,80
	
	

	.62
	3.30
	Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός πλήρης 
	Τεμάχιο
	180
	2,48
	446,40
	
	

	.63
	3.31
	Διακόπτης αλε ρετούρ χωνευτός πλήρης 
	Τεμάχιο
	180
	2,03
	365,40
	
	

	.64
	3.32
	Ρευματολήπτης σούκο 16Α 
	Τεμάχιο
	180
	2,12
	381,60
	
	

	.65
	3.33
	Ρευματολήπτης προεκτάσεως 5χ32Α 400V IP44
	Τεμάχιο
	10
	5,79
	57,90
	
	

	.66
	3.34
	Ρευματοδότης προεκτάσεως 5χ32Α 400V IP44
	Τεμάχιο
	10
	7,44
	74,40
	
	

	.67
	3.35
	Ρευματοδότης επίτοιχος 5χ32Α 400V IP44
	Τεμάχιο
	10
	6,81
	68,10
	
	

	.68
	3.36
	Ρευματολήπτης προεκτάσεως 5χ63Α 400V IP67
	Τεμάχιο
	10
	21,53
	215,30
	
	

	.69
	3.37
	Ρευματοδότης προεκτάσεως 5χ63Α 400V IP67
	Τεμάχιο
	10
	24,24
	242,40
	
	

	.70
	3.38
	Ρευματοδότης επίτοιχος 5χ63Α 400V IP44
	Τεμάχιο
	10
	28,31
	283,10
	
	

	.71
	3.39
	Πολύπριζο 5 πλαγίων θέσεων 10Α με μήκος καλωδίου 1,5m, διατομής καλωδίου 1,5mm2
	Τεμάχιο
	200
	8,30
	1.660,00
	
	

	.72
	3.40
	Σταυρός σούκο τριών θέσεων για φορτίο 3,5KW
	Τεμάχιο
	100
	4,84
	484,00
	
	

	.73
	3.41
	Φις δικτύου 8pin cat5e
	Τεμάχιο
	500
	0,19
	95,00
	
	

	.74
	3.42
	Φις δικτύου 8pin cat6
	Τεμάχιο
	500
	0,32
	160,00
	
	

	.75
	3.43
	Κολλάρα δεματικά 200X3,6 mm  (Συσκευασία 100 Τεμαχίων)
	Τεμάχιο
	500
	1,70
	850,00
	
	

	.76
	3.44
	Κολλάρα δεματικά 300X4,8 mm  (Συσκευασία 100 Τεμαχίων)
	Τεμάχιο
	1.000
	3,48
	3.480,00
	
	

	.77
	3.45
	Κλέμενς 6 mm2 σε σειρά των 10
	Τεμάχιο
	200
	1,25
	250,00
	
	

	.78
	3.46
	Κλέμενς 10 mm2 σε σειρά των 10
	Τεμάχιο
	300
	1,84
	552,00
	
	

	.79
	3.47
	Κλέμενς 25 mm2 σε σειρά των 10
	Τεμάχιο
	300
	5,58
	1.674,00
	
	

	.80
	3.48
	Μονωτική ταινία
	Τεμάχιο
	2.000
	0,68
	1.360,00
	
	

	.81
	3.49
	Μούφα ένωσης καλωδίων Α3
	Τεμάχιο
	30
	36,90
	1.107,00
	
	

	.82
	3.50
	Θερμοσυστελλόμενο διαμέτρου 14mm
	Μέτρο
	100
	0,44
	44,00
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
	38.967,62
	
	

	Φ.Π.Α. 24%
	9.352,23
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
	48.319,85
	
	


	4
	4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

	α/α
	α/α
	Περιγραφή
	Μ.Μ
	Ποσότητα 
	Τιμή μονάδος
	Σύνολο
	Προσφερόμενη τιμή μονάδος
	Προσφερόμενο κόστος

	.83
	4.1
	Μετασχηματιστής Na 150w
	Τεμάχιο
	240
	16,62
	3.988,80
	ΓΙΑ ΤΗΝ  4Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ  της παράγραφου 10 του άρθρου 6 του νόμου 4412/ 2016 καθώς και της κατευθυντήριας οδηγίας 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με αρ. πρωτ. 4577/2808/2020, λόγω άμεσων αναγκών σε υλικά που αφορούν την συντήρηση του Δημοτικού φωτισμού της πόλης, θα  δοθούν με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και ως εκ τούτου δεν θα κατατεθούν προσφορές κατά την διαγωνιστική  διαδικασία.   

	.84
	4.2
	Εκκινητής για λαμπτήρα νατρίου 70-400w
	Τεμάχιο
	1.900
	2,53
	4.807,00
	

	.85
	4.3
	Λαμπτήρας ατμών νατρίου  100W Ε40
	Τεμάχιο
	20
	6,87
	137,40
	

	.86
	4.4
	Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W Ε40
	Τεμάχιο
	1.500
	8,26
	12.390,00
	

	.87
	4.5
	Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W Ε40
	Τεμάχιο
	400
	11,42
	4.568,00
	

	.88
	4.6
	Λαμπτήρας φωτοδιόδων (Led) tube G13 150cm, 18-24 W 
	Τεμάχιο
	400
	2,82
	1.128,00
	

	.89
	4.7
	Λαμπτήρας φωτοδιόδων (Led) Spot Par16 GU10, 4-6 W 
	Τεμάχιο
	100
	0,98
	98,00
	

	.90
	4.8
	Λαμπτήρας φωτοδιόδων (Led) E27, 4-7 W 
	Τεμάχιο
	300
	0,81
	243,00
	

	.91
	4.9
	Λαμπτήρας φωτοδιόδων (Led) E27, 17-20 W 
	Τεμάχιο
	1.000
	2,60
	2.600,00
	

	ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
	29.960,20
	

	Φ.Π.Α. 24%
	7.190,45
	

	ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
	37.150,65
	


	5
	5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

	α/α
	α/α
	Περιγραφή
	Μ.Μ
	Ποσότητα 
	Τιμή μονάδος
	Σύνολο
	Προσφερόμενη τιμή μονάδος
	Προσφερόμενο κόστος

	.92
	5.1
	Φωτιστικό κορυφής  led
	Τεμάχιο
	250
	117,50
	29.375,00
	
	

	.93
	5.2
	Φωτιστικό βραχίονος LED ισχύος ≤70W για αντικατάσταση Νατρίου 150w
	Τεμάχιο
	150
	98,00
	14.700,00
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
	44.075,00
	
	

	Φ.Π.Α. 24%
	10.578,00
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
	54.653,00
	
	


	6
	6η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΥΛΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)

	α/α
	α/α
	Περιγραφή
	Μ.Μ
	Ποσότητα 
	Τιμή μονάδος
	Σύνολο
	Προσφερόμενη τιμή μονάδος
	Προσφερόμενο κόστος

	.94
	6.1
	Ρελέ διαρροής 2χ40Α
	Τεμάχιο
	30
	32,56
	976,80
	
	

	.95
	6.2
	Ρελέ διαρροής 4χ40Α
	Τεμάχιο
	54
	46,33
	2.501,82
	
	

	.96
	6.3
	Ρελέ διαρροής 4χ63Α
	Τεμάχιο
	20
	69,12
	1.382,40
	
	

	.97
	6.4
	Κανάλι πλαστικό 25χ25 χιλιοστά
	Μέτρο
	400
	1,00
	400,00
	
	

	.98
	6.5
	Κανάλι πλαστικό 40χ40 χιλιοστά
	Τεμάχιο
	200
	1,92
	384,00
	
	

	.99
	6.6
	Κανάλι πλαστικό 60χ40 χιλιοστά
	Τεμάχιο
	200
	2,61
	522,00
	
	

	.100
	6.7
	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α, C, 6KA
	Τεμάχιο
	60
	2,46
	147,60
	
	

	.101
	6.8
	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16Α, C, 6KA
	Τεμάχιο
	60
	2,37
	142,20
	
	

	.102
	6.9
	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20Α, C, 6KA
	Τεμάχιο
	24
	2,46
	59,04
	
	

	.103
	6.10
	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α, C, 6KA
	Τεμάχιο
	24
	2,51
	60,24
	
	

	.104
	6.11
	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α, C, 6KA
	Τεμάχιο
	36
	2,67
	96,12
	
	

	.105
	6.12
	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 63Α, C, 6KA
	Τεμάχιο
	36
	5,92
	213,12
	
	

	.106
	6.13
	Κουτί διακλάδωσης 100χ100χ40 IP65
	Τεμάχιο
	100
	2,52
	252,00
	
	

	.107
	6.14
	Ρευματοδότης χωνευτός πλήρης 
	Τεμάχιο
	100
	1,98
	198,00
	
	

	.108
	6.15
	Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός πλήρης 
	Τεμάχιο
	100
	2,48
	248,00
	
	

	.109
	6.16
	Διακόπτης αλε ρετούρ χωνευτός πλήρης 
	Τεμάχιο
	100
	2,03
	203,00
	
	

	.110
	6.17
	Ρευματολήπτης σούκο 16Α 
	Τεμάχιο
	20
	2,12
	42,40
	
	

	.111
	6.18
	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5mm2
	Μέτρο
	1.500
	0,69
	1.035,00
	
	

	.112
	6.19
	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5mm2
	Μέτρο
	1.500
	1,05
	1.575,00
	
	

	.113
	6.20
	Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5mm2
	Μέτρο
	300
	1,76
	528,00
	
	

	.114
	6.21
	Καλώδιο UTP 4" Cat 6
	Μέτρο
	3.050
	0,50
	1.525,00
	
	

	.115
	6.22
	Λαμπτήρας φωτοδιόδων (Led) tube G13 60cm, 6-11 W 
	Τεμάχιο
	300
	1,84
	552,00
	
	

	.116
	6.23
	Λαμπτήρας φωτοδιόδων (Led) tube G13 120cm, 15-20 W 
	Τεμάχιο
	1.000
	2,44
	2.440,00
	
	

	.117
	6.24
	Φωτιστικό σκαφάκι για δυο λάμπες Led Τ8, G13 120Cm, στεγανό IP65 
	Τεμάχιο
	50
	12,90
	645,00
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
	16.154,94
	
	

	Φ.Π.Α. 24%
	3.877,19
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
	20.032,13
	
	

	
	
	
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
	161.287,36
	
	

	Φ.Π.Α. 24%
	38.708,97
	
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
	199.996,33
	
	


      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

………./…………./20…..

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

         ΥΠΟΓΡΑΦΗ

